2015年市技能大赛快报之七

----网络综合布线技术、电子商务技术项目技能比赛说明

一、网络综合布线技术竞赛项目技术环境及材料清单

（一）竞赛硬件环境

1．网络综合布线实训装置1套(型号：KYSYZ-12-1233),每个竞赛队一个工位（模拟墙的一个角区域）。

2．网络配线实训装置（型号：QXPLD-PX13-A与QXPLD-PX13-B），每个竞赛队2台。

3．实训操作台，每个竞赛队1张，型号：KYSXT-01-03。

4．人字梯，每个竞赛队一个。

5．计算机、打印机，每个竞赛队各1台。

6．计算机工作台，每个竞赛队1张，凳子2个。

（二）赛场软件环境

Windows 7 (中文版)

Microsoft Office 2010  (中文版)

Microsoft Visio 2010  (中文版)

AutoDesk AutoCAD 2008  (中文版)

输入法: Windows自带输入法，搜狗输入法、极品五笔输入法

（三）工具清单表

| 序号 | 工具名称和规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络压线钳 | 2把 | 压接水晶头用 |
| 2 | 单口网络打线钳 | 3把 | 模块打线用 |
| 3 | 5对打线刀 | 2把 | 上模块用 |
| 4 | 剥线刀 | 3把 | 剥线用 |
| 5 | 钢卷尺，2米 | 2把 | 长度和位置测量用 |
| 6 | 活扳手，150mm（6寸） | 1把 | 螺丝固定用 |
| 7 | 螺丝刀，Φ6X150 | 2把 | 螺丝固定用 |
| 8 | 锯弓 | 2把 | 切割用 |
| 9 | 钢锯条 | 10根 | 切割用 |
| 10 | 美工刀 | 2把 | 切割用 |
| 11 | 线管剪 | 2把 | PVC管裁断用 |
| 12 | 老虎钳，8寸 | 2把 | 夹持物件 |
| 13 | 尖嘴钳，6寸 | 2把 | 夹持物件、开剥辅助工具用 |
| 14 | 镊子 | 2把 | 夹持物件 |
| 15 | 不锈钢角尺，300mm | 1把 | 90度角测量用 |
| 16 | 条形水平尺，400mm | 2把 | 测量水平和垂直用 |
| 17 | 弯管器 Φ20 | 4把 | Φ20PVC冷弯管成型用 |
| 18 | 计算器 | 1个 | 计算用 |
| 19 | 麻花钻头，Φ10、Φ8、Φ6 | 各2个 | 开孔用 |
| 20 | 丝锥，M6 | 2个 | 攻丝用 |
| 21 | 电动起子 | 2把 | 螺丝固定用 |
| 22 | 十字批头 | 4个 | 电动起子配套用 |
| 23 | 多功能剪刀 | 2把 | 切断PVC线槽、剪断纤维等用 |
| 24 | 线槽成型模具 | 1个 | 线槽成型用 |
| 25 | 线管成型模具 | 1个 | 线管成型用 |
| 26 | 光纤熔接机 | 1台 | 光纤熔接用 |
| 27 | 光纤切割刀 | 1把 | 切割用 |
| 28 | 斜口钳，6寸 | 2把 | 开剥辅助工具 |
| 29 | 光纤剥线钳 | 2把 | 剥光纤用 |
| 30 | 清洁球 | 1个 | 吹浮灰 |
| 31 | 酒精泵 | 1个 | 存储与泵出酒精 |
| 32 | 记号笔 | 3支 | 编号标记 |
| 33 | 红光笔 | 2支 | 发射红光 |
| 34 | 皮线光缆开剥器 | 1把 | 剥光纤用 |
| 35 | 光纤切割导轨条 | 1把 | 切割光纤用 |
| 36 | 光纤笔式切割刀 | 1把 | 切割光纤用 |
| 37 | BNC压线钳 | 2把 | 压接接头用 |
| 38 | 铜轴电缆剥线钳 | 2把 | 剥线用 |

（四）材料清单表

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39*18PVC线槽和配件 | 39*18线槽 | 16米 |
| 2 |  | 39*18堵头 | 10个 |
| 3 |  | 39*18阴角 | 10个 |
| 4 |  | 39*18直角 | 10个 |
| 5 |  | 39*18三通 | 10个 |
| 6 | 20*10PVC线槽 | 20*10线槽 | 4米 |
| 7 |  | 20*10阴角 | 10个 |
| 8 |  | 20*10直角 | 10个 |
| 9 |  | 20*10三通 | 10个 |
| 10 | Φ20PVC线管和配件 | Φ20线管 | 20米 |
| 11 |  | Φ20弯头 | 10个 |
| 12 |  | Φ20三通 | 10个 |
| 13 |  | Ф20直通 | 10个 |
| 14 |  | Φ20管卡 | 80个 |
| 15 | Φ50PVC线管和配件 | Φ50线管 | 6米 |
| 16 |  | Φ50弯头 | 5个 |
| 17 |  | Φ50三通 | 2个 |
| 18 |  | Ф50直通 | 2个 |
| 19 |  | Φ50管卡 | 4个 |
| 20 | 明装底盒 | 国标86型 | 30个 |
| 21 | 网络面板 | 单口/双口 | 25个 |
| 22 | 有线电视面板 | 含模块 | 10个 |
| 23 | 网络配线架 | 24口 | 3个 |
| 24 | 110配线架 | 100对 | 3个 |
| 25 | 有线电视配线架 |  | 3个 |
| 26 | 光纤配线架 |  | 3个 |
| 27 | 双绞线缆 | CAT5e UTP | 1箱 |
| 28 |  | CAT6 UTP | 10米 |
| 29 | 25对大对数电缆 | HYV25*0.4 | 30米 |
| 30 | 单模皮线光缆 | 室内FTTH单芯 | 50米 |
| 31 | 同轴电缆 | SYWV75-5 | 50米 |
| 32 | RJ45水晶头 | RJ45，超5类 | 50个 |
| 33 |  | RJ45，6类 | 20个 |
| 34 | 网络模块 | RJ45 | 50个 |
| 35 | 4对连接模块 | 110型 | 30个 |
| 36 | 5对连接模块 | 110型 | 20个 |
| 37 | 光纤快速连接器 | SC快速连接器 | 20个 |
| 38 | 英制F头 | 英制,螺纹式 | 20个 |
| 39 | 英制F双通头 | 英制 | 20个 |
| 40 | 黄腊管 | Ф20,Ф50 | 5米 |
| 41 | 室内光缆 | 4芯单模/4芯多模 | 8米 |
| 42 | 光纤跳线 | 单模/多模,SC-SC，ST-ST | 10根 |
| 43 | 热熔管 |  | 1批 |
| 44 | 尼龙扎带 |  | 1批 |
| 45 | 标签扎带 |  | 1批 |
| 46 | 十字螺丝 | M6X16，配套螺母+垫片 | 1批 |
| 47 | 卡式螺母 | M6/公制 | 1批 |
| 48 | 标签纸 | P形线缆标签纸、面板标签纸 | 5张 |
| 49 | 订书机 |  | 1个 |
| 50 | 打印纸 | A4 | 20页 |

（五）注意事项

1.选手需自带竞赛所需工具，各参赛队只允许携带工具清单表中的工具，不允许携带任何其它工具及辅材。

2.除了光纤熔接机外，不允许参赛队带任何交流电源设备及工具。

二、电子商务技术项目术竞赛项目技术环境

（一）赛场提供以下硬件环境（赛点统一提供）

1．计算机：21.5寸液晶显示器（16:9宽屏，推荐分辨率1600*900）。

2．摄影器材和拍摄环境：

数码相机: SONY DSC-W800（2016年国赛指定相机），含数据线和三脚架；

摄影灯箱：四灯头柔光箱50*70一套（45W色温5500K灯泡四个、灯架一个）；

摄影工作台，2张125K（62cm*108cm）对开亚粉纸（白色和蓝色各一张）；

金银反光板；

商品收纳箱：不同材质的商品若干；

容量4G的U盘一个。

（二）赛场提供以下软件环境

天行健君电子商务模拟教学系统(竞赛版/2012版)

Windows XP Professional SP3(中文版)

Internet Explorer 8.0

Adobe Flash CS5 Professional(中文版)

Adobe Fireworks CS5(中文版)

Adobe Photoshop CS5 Extended(中文版)

Adobe Dreamweaver CS5(中文版)

Microsoft Office 2003 SP3(中文版)

WinRAR (中文版)

搜狗输入法(最新版)

万能五笔输入法（最新版）