附件3：

2017年江苏省高等职业院校技能大赛“电子产品设计及制作”赛项需携带的仪器设备及工具清单

1、仪器设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双路 直流稳压电源 | 额定电压输出0~30V； 额定电流输出0~3A； 输出模式：恒压、恒流、串联、并联、独立 | 1台 | 自备，输出电压电流均可调，且电流不小于2A。 |
| 2 | 示波器 | 20MHz以上带宽 | 1台 | 自备 |
| 3 | 信号发生器 | 10MHz以上 正弦/三角/方波输出 | 1台 | 自备 |
| 4 | 笔记本电脑 | 能够满足竞赛要求，型号自定 | 不少于2台 | 自备 |
| 5 | 漏电保护拖线板 | 具有防漏电触电功能 （额定电流10A） | 3个 | 自备 |
| 5 | 竞赛套件 （制造商：北京百科融创教学仪器设备有限公司） | 电子产品设计及制作竞赛训练开发套件 （与样题有关的金属探伤仪 平台装置无需携带） | 不限 | 自备 或借用（仅限于未购平台参赛队借用） |

说明：1.竞赛当天，组委会可提供少量仪器作为备件借用，现场不提供仪器使用的技术支持，由各参赛队自行熟悉使用；

2.未购买竞赛套件的参赛队，由组委会提供备件帮助其完成竞赛，参赛队填写套件借用申请，竞赛结束后归还组委会。竞赛过程中若损坏竞赛套件，将按照出厂价原价赔偿。

3.竞赛套件：需要将北京百科融创教学仪器设备有限公司为此次竞赛提供的电子产品设计及制作竞赛训练开发套件带至现场。

2、自备工具清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖嘴钳 | 把 | 1 |  |
| 2 | 斜口钳 | 把 | 1 |  |
| 3 | 一字螺丝刀 | 套 | 1 | 大号、小号 |
| 4 | 十字螺丝刀 | 套 | 1 | 大号、小号 |
| 5 | 镊子 | 把 | 1 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 把 | 1 |  |
| 7 | 壁纸刀 | 把 | 1 |  |
| 8 | 吸锡器 | 把 | 1 |  |
| 9 | 电烙铁 | 把 | 2 | 不同烙铁头 |
| 10 | 烙铁架 | 把 | 2 |  |
| 11 | 焊锡丝 | 卷 | 1 |  |
| 12 | 助焊剂 | 盒 | 1 |  |
| 13 | 放大镜 | 个 | 1 |  |
| 14 | 台灯 | 台 | 1 |  |
| 15 | 剥线钳 | 把 | 1 |  |
| 16 | 剪刀 | 把 | 1 |  |
| 17 | 数字万用表 | 台 | 1 |  |
| 18 | 卷尺（3米以上） | 把 | 1 |  |
| 19 | 锉刀 | 套 | 1 |  |
| 20 | 导线及附件 |  | 若干 |  |

注：以上工具由参赛队自备。参赛队也可根据习惯，自带与装配相关的其它工具，在赛前入场时，经竞赛组委会审查认定后方可带入。